扬州洁源环境股份有限公司

汤汪、六圩、北山污水厂2026年度维修耗材采购项目招标文件

扬州洁源环境股份有限公司拟对汤汪、六圩、北山污水处理厂2026年度维修耗材采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标人投标，我方具体要求如下：

一、项目基本情况

1.1供货范围

| 汤汪污水处理厂维修耗材表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 由令阀门 | DN90 | PVC | 个 | 3 |
| 2 | 由令阀门 | DN63 | PVC | 个 | 3 |
| 3 | 由令阀门 | DN50 | PVC | 个 | 5 |
| 4 | 由令阀门 | DN40 | PVC | 个 | 5 |
| 5 | 由令阀门 | DN32 | PVC | 个 | 15 |
| 6 | 由令阀门 | DN25 | PVC | 个 | 10 |
| 7 | 由令阀门 | DN15 | PVC | 个 | 5 |
| 8 | 截止阀 | DN40 | PVC | 个 | 3 |
| 9 | 截止阀 | DN32 | PVC | 个 | 3 |
| 10 | 截止阀 | DN25 | PVC | 个 | 3 |
| 11 | 管材 | DN90 | PVC | 米 | 12 |
| 12 | 管材 | DN63 | PVC | 米 | 20 |
| 13 | 管材 | DN50 | PVC | 米 | 12 |
| 14 | 管材 | DN40 | PVC | 米 | 40 |
| 15 | 管材 | DN32 | PVC | 米 | 20 |
| 16 | 管材 | DN25 | PVC | 米 | 20 |
| 17 | 管材 | DN15 | PVC | 米 | 12 |
| 18 | 变径 | 50变40 | PVC | 个 | 5 |
| 19 | 变径 | 40变32 | PVC | 个 | 5 |
| 20 | 变径 | 63变50 | PVC | 个 | 5 |
| 21 | 变径 | 32变25 | PVC | 个 | 5 |
| 22 | 三通 | DN110 | PVC | 个 | 3 |
| 23 | 三通 | DN90 | PVC | 个 | 3 |
| 24 | 三通 | DN63 | PVC | 个 | 5 |
| 25 | 三通 | DN50 | PVC | 个 | 3 |
| 26 | 三通 | DN40 | PVC | 个 | 5 |
| 27 | 三通 | DN32-25 | PVC | 个 | 10 |
| 28 | 三通 | DN32 | PVC | 个 | 10 |
| 29 | 三通 | DN25 | PVC | 个 | 5 |
| 30 | 三通 | DN15 | PVC | 个 | 5 |
| 31 | 束节 | DN110 | PVC | 个 | 2 |
| 32 | 束节 | DN90 | PVC | 个 | 2 |
| 33 | 束节 | DN63 | PVC | 个 | 6 |
| 34 | 束节 | DN50 | PVC | 个 | 6 |
| 35 | 束节 | DN40 | PVC | 个 | 20 |
| 36 | 束节 | DN32 | PVC | 个 | 10 |
| 37 | 束节 | DN25 | PVC | 个 | 10 |
| 38 | 束节 | DN15 | PVC | 个 | 10 |
| 39 | 外牙接头 | 15内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |
| 40 | 外牙接头 | 25内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |
| 41 | 外牙接头 | 32内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |
| 42 | 外牙接头 | 40内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |
| 43 | 外牙接头 | 50内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |
| 44 | 大小头 | 75-50大小头 | PVC | 个 | 2 |
| 45 | 大小头 | 50-32大小头 | PVC | 个 | 2 |
| 46 | 大小头 | 32-15大小头 | PVC | 个 | 5 |
| 47 | 大小头 | 25-15大小头 | PVC | 个 | 5 |
| 48 | 背压阀 | DN32 | 接PVC管材 | 个 | 6 |
| 49 | 背压阀 | DN40 | 接PVC管材 | 个 | 2 |
| 50 | 背压阀 | DN63 | 接PVC管材 | 个 | 2 |
| 51 | 法兰 | DN110 | PVC | 个 | 2 |
| 52 | 法兰 | DN63 | PVC | 个 | 4 |
| 53 | 法兰 | DN50 | PVC | 个 | 10 |
| 54 | 法兰 | DN32 | PVC | 个 | 4 |
| 55 | 法兰垫 | DN110 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 2 |
| 56 | 法兰垫 | DN63 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 4 |
| 57 | 法兰垫 | DN50 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 10 |
| 58 | 法兰垫 | DN32 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 4 |
| 59 | 弯头 | DN63 | PVC | 个 | 5 |
| 60 | 弯头 | DN50 | PVC | 个 | 10 |
| 61 | 弯头 | DN40 | PVC | 个 | 5 |
| 62 | 弯头 | DN32 | PVC | 个 | 20 |
| 63 | 弯头 | DN25 | PVC | 个 | 5 |
| 64 | 弯头 | DN15 | PVC | 个 | 5 |
| 65 | 潜水切割泵 | WQD10-10-0.75/QG 220V 0.75KW 扬程10米 配管内径50mm 流量10m³/h | 做现场取样泵及防汛备用 | 台 | 2 |
| 66 | 法兰密封垫 | DN700 | 耐高温金属垫 | 对 | 6 |
| 67 | 法兰密封垫 | DN500 | 耐高温金属垫 | 对 | 4 |
| 68 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 12X70 |  | 套 | 40 |
| 69 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 10X70 |  | 套 | 40 |
| 70 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫） | 16X70 |  | 套 | 60 |
| 71 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 16X70 |  | 套 | 40 |
| 72 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 20X70 |  | 套 | 40 |
| 73 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 14X100 |  | 套 | 50 |
| 74 | 切割片 | 25片/盒 | 外径100mm | 盒 | 5 |
| 75 | 不锈钢焊条 |  | 3.2mm | KG | 5 |
| 76 | 碳钢焊条 | 20KG/箱 | 3.2mm | 箱 | 1 |
| 77 | 格栅板 | 1.5米*6米，5CM厚 |  | 块 | 2 |
| 78 | 轴承及轴承座 | ST211 |  | 个 | 4 |
| 79 | 轴承及轴承座 | SFL208 |  | 个 | 2 |
| 80 | 屏蔽信号线 | 2*1.5 |  | M | 200 |
| 81 | 电源线 | 5*2.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 82 | 电源线 | 5*4mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 83 | 电源线 | 5*6mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 84 | 电源线 | 5*10mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 85 | 电源线 | 单股2.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 86 | 电源线 | 单股2mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 87 | 电源线 | 单股1.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 88 | 多股铜芯线 | 多股2.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |
| 89 | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 6 |
| 90 | 明盒 |  |  | 个 | 3 |
| 91 | 日光灯管 | 40W，1.2米 |  | 个 | 40 |
| 92 | 电工胶布 | 10卷/板 | 红 | 板 | 1 |
| 93 | 电工胶布 | 10卷/板 | 绿 | 板 | 1 |
| 94 | 电工胶布 | 10卷/板 | 黄 | 板 | 1 |
| 95 | 空开 | 三相四线C63 |  | 个 | 3 |
| 96 | 空开 | 220V C32 |  | 个 | 3 |
| 97 | 空开 | 220V C25 |  | 个 | 3 |
| 98 | 空开 | 220V C10 |  | 个 | 3 |
| 99 | 皮带扳手 |  |  | 个 | 1 |
| 100 | 微砂循环泵皮带 | XPA1700 |  | 根 | 18 |
| 101 | 消防水带 | 直径50 |  | 卷 | 6 |
| 102 | 自来水水龙头 | 4分 |  | 个 | 10 |
| 103 | 劳保手套 | 品牌：3M |  | 副 | 20 |
| 104 | 消防栓 |  | DN50 | 个 | 3 |
| 105 | 消防栓 |  | DN60 | 个 | 3 |
| 106 | 角铁 | 5cm*5cm*6m |  | 根 | 2 |
| 107 | 生料带 |  |  | 卷 | 10 |
| 108 | 一次性手套 |  |  | 袋 | 15 |
| 109 | 白色密封油泥 |  |  | 小包 | 40 |
| 110 | 减压过滤器外壳筒 |  |  | 个 | 20 |
| 111 | 闭门器 |  |  | 个 | 6 |
| 112 | 球心门锁 |  |  | 把 | 6 |
| 113 | 挂锁 |  |  | 把 | 6 |
| 114 | 密码锁 |  |  | 把 | 30 |
| 115 | 绝缘板 | 1米*2米，3mm厚 |  | 张 | 1 |
| 116 | 管钳 | 18寸 |  | 个 | 2 |
| 六圩污水处理厂维修耗材表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 由令阀门 | DN63 | PVC | 个 | 10 |
| 2 | 由令阀门 | DN50 | PVC | 个 | 10 |
| 3 | 由令阀门 | DN40 | PVC | 个 | 10 |
| 4 | 由令阀门 | DN25 | PVC | 个 | 10 |
| 5 | 由令阀门 | DN32 | PVC | 个 | 10 |
| 6 | 截止阀 | DN40 | PPR | 个 | 4 |
| 7 | 截止阀 | DN50 | PPR | 个 | 4 |
| 8 | 管材 | DN63 | PVC | 米 | 30 |
| 9 | 管材 | DN50 | PVC | 米 | 30 |
| 10 | 管材 | DN40 | PVC | 米 | 30 |
| 11 | 管材 | DN25 | PVC | 米 | 30 |
| 12 | 管材 | DN32 | PVC | 米 | 30 |
| 13 | 管材 | DN40 | PPR | 米 | 18 |
| 14 | 变径 | 50变40 | PVC | 个 | 10 |
| 15 | 变径 | 50变25 | PVC | 个 | 10 |
| 16 | 变径 | 63变50 | PVC | 个 | 10 |
| 17 | 变径 | 32变25 | PVC | 个 | 10 |
| 18 | 三通 | DN63 | PVC | 个 | 10 |
| 19 | 三通 | DN50 | PVC | 个 | 10 |
| 20 | 三通 | DN40 | PVC | 个 | 10 |
| 21 | 三通 | DN32 | PVC | 个 | 10 |
| 22 | 三通 | DN25 | PVC | 个 | 10 |
| 23 | 束节 | DN63 | PVC | 个 | 10 |
| 24 | 束节 | DN50 | PVC | 个 | 10 |
| 25 | 束节 | DN40 | PVC | 个 | 10 |
| 26 | 束节 | DN32 | PVC | 个 | 10 |
| 27 | 束节 | DN25 | PVC | 个 | 10 |
| 28 | 外牙接头 | 25内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |
| 29 | 外牙接头 | 32内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |
| 30 | 外牙接头 | 40内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |
| 31 | 外牙接头 | 50内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |
| 32 | 大小头 | 75-50大小头 | PVC | 个 | 5 |
| 33 | 大小头 | 50-32大小头 | PVC | 个 | 5 |
| 34 | 背压阀 | 背压阀 | DN40 | 个 | 2 |
| 35 | 背压阀 | 背压阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 36 | 背压阀 | 背压阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 37 | 法兰 | DN63 | PVC | 个 | 5 |
| 38 | 法兰 | DN50 | PVC | 个 | 5 |
| 39 | 法兰 | DN40 | PVC | 个 | 5 |
| 40 | 法兰 | DN32 | PVC | 个 | 5 |
| 41 | 法兰 | DN25 | PVC | 个 | 5 |
| 42 | 弯头 | DN63 | PVC | 个 | 5 |
| 43 | 弯头 | DN50 | PVC | 个 | 5 |
| 44 | 弯头 | DN40 | PVC | 个 | 5 |
| 45 | 弯头 | DN32 | PVC | 个 | 5 |
| 46 | 弯头 | DN25 | PVC | 个 | 5 |
| 47 | 不锈钢管 | 两米长 一头带内牙，内牙尺寸40 |  | 根 | 5 |
| 48 | 304链条 | 100间隙链条 | 304 | 米 | 5 |
| 49 | 法兰密封垫 | 耐高温耐高压 厚度三个毫 | 橡胶 | 卷 | 2 |
| 50 | 不锈钢螺丝 | 12X70 |  | 个 | 50 |
| 51 | 不锈钢螺丝 | 10X70 |  | 个 | 50 |
| 52 | 不锈钢螺丝 | 16X70 |  | 个 | 50 |
| 53 | 不锈钢螺丝 | 20X70 |  | 个 | 50 |
| 54 | 不锈钢螺丝 | 8X70 |  | 个 | 50 |
| 55 | 轴承座 | P214 |  | 个 | 4 |
| 56 | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 6 |
| 57 | 明盒 |  |  | 个 | 6 |
| 58 | 轴承 | 瓦房店 29318EM |  | 个 | 1 |
| 59 | 空开 | 三相四线C63 |  | 个 | 2 |
| 60 | 空开 | 220V C32 |  | 个 | 2 |
| 61 | 空开 | 220V C25 |  | 个 | 2 |
| 62 | 潜水切割泵 | WQD10-10-0.75/QG 220V 0.75KW 扬程10米 配管内径50mm 流量10m³/h | 做现场取样泵及防汛备用 | 台 | 4 |
| 63 | 卸药泵 | 超盾 YE2-90L 2.2KW |  | 台 | 2 |
| 64 | 生料带 |  |  | 卷 | 10 |
| 65 | 皮带扳手 |  |  | 个 | 1 |
| 66 | 电机皮带带齿 | XPB 2900 |  | 根 | 8 |
| 67 | 扳手 | 世达 |  | 套 | 1 |
| 68 | 角磨机 | 220V |  | 个 | 1 |
| 69 | 劳保手套 | 3M |  | 副 | 10 |
| 70 | 一次性手套 |  |  | 袋 | 15 |

| 北山厂维修备件耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空开 | 施耐德 | D10 | 个 | 2 |
| 2 | 空开 | 德力西 | D16 | 个 | 2 |
| 3 | 空开 | 施耐德 | D32 | 个 | 2 |
| 4 | 空开 | 施耐德 | D50 | 个 | 2 |
| 5 | 空开 | 施耐德 | D63 | 个 | 2 |
| 6 | 空开 | 正泰 | 32A | 个 | 2 |
| 7 | 空开 | 正泰 | C63，带漏电保护 | 个 | 2 |
| 8 | 空开 | 正泰 | C40，带漏电保护 | 个 | 2 |
| 9 | 空开 | ABB | XT2N 160 | 个 | 2 |
| 10 | 接触器 | 施耐德 | LANN31 | 个 | 2 |
| 11 | 接触器触头 | 施耐德 | LANN11 | 个 | 2 |
| 12 | 接触器触头 | 施耐德 | LANN22 | 个 | 2 |
| 13 | 热过载继电器 | 施耐德 | LRN07 | 个 | 2 |
| 14 | 热过载继电器 | 施耐德 | LRN08 | 个 | 2 |
| 15 | 热过载继电器 | 施耐德 | LRN10 | 个 | 2 |
| 16 | 中间继电器 | 施耐德 | RXM 230VAC | 个 | 2 |
| 17 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1 N09 10 | 个 | 2 |
| 18 | 继电器 | ABB | 230VAC | 个 | 2 |
| 19 | 继电器 | 魏德米勒 | 5A/250V | 个 | 2 |
| 20 | 交流接触器 | ABB | AX32-30-01 | 个 | 2 |
| 21 | 交流接触器 | ABB | AX09-30-10 | 个 | 2 |
| 22 | 交流接触器 | ABB | AX150-30 | 个 | 2 |
| 23 | 交流接触器辅助触头 | ABB | CA5X-22M | 个 | 2 |
| 24 | 交流接触器辅助触头底座 | ABB | AX18-30-10 | 个 | 2 |
| 25 | 交流接触器辅助触头 | ABB | CA5-10 | 个 | 2 |
| 26 | 交流接触器辅助触头底座 | ABB | AX25-30-10 | 个 | 2 |
| 27 | 快速熔断器 | 正泰 | 125A | 盒 | 2 |
| 28 | 快速熔断器 | 正泰 | 25A | 盒 | 2 |
| 29 | 快速熔断器 | 正泰 | 32A | 盒 | 2 |
| 30 | 水泵保护器 | 海斯特 | PCC1.0/C | 个 | 2 |
| 31 | 时间继电器 | 德力西 | JSS48A-2Z | 个 | 2 |
| 32 | 时间继电器 | 欧姆龙 | DH48S-S(H5CN） | 个 | 2 |
| 33 | 浪涌保护器 | 施耐德 | IST 20 4P | 个 | 2 |
| 34 | 温控开关 | 赛普 | ZR011 | 个 | 2 |
| 35 | 水泵泄漏保护器 | 塞莱默 | 24V AC/DC | 个 | 3 |
| 36 | 泄漏传感器 | 格兰富 | ALR 20/A EX | 个 | 3 |
| 37 | 剩余泵变频器 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 个 | 1 |
| 38 | 变频器 | ABB | ACS355-03E-01A9-4 | 个 | 1 |
| 39 | 变频器 | ABB | ACS355-03E-23A1-4 | 个 | 1 |
| 40 | 称重传感器 | 众鑫雷泰 | B921 | 个 | 2 |
| 41 | 双电源 | ABB | DPT-CB | 个 | 1 |
| 42 | 双电源控制器 | ABB | DPT-CB011 | 个 | 1 |
| 43 | 保险丝 |  | 0.5A | 盒 | 2 |
| 44 | 保险丝 |  | 2A | 盒 | 2 |
| 45 | 保险丝 |  | 6A | 盒 | 2 |
| 46 | 筒灯 |  | 3.5寸 | 个 | 50 |
| 47 | 筒灯 |  | 4寸 | 个 | 50 |
| 48 | 面盆龙头 |  | 双管 | 个 | 3 |
| 49 | 洗菜龙头 |  | 单管 | 个 | 3 |
| 50 | 金属软管 |  | 编织，50MM | 个 | 20 |
| 51 | PAM加药泵风扇 |  | G-80 G系列变频电机通风机 | 个 | 8 |
| 52 | 304不锈钢球阀 |  | 3/4" | 个 | 10 |
| 53 | 305不锈钢球阀 |  | 2" | 个 | 10 |
| 54 | 消防栓头 |  | 50 | 个 | 10 |
| 55 | 消防水管接头 |  |  | 个 | 20 |
| 56 | 卡箍 |  | 32--44MM | 个 | 50 |
| 57 | 卡箍 |  | 38--57MM | 个 | 50 |
| 58 | 卡箍 |  | 58--80MM | 个 | 50 |
| 59 | PVC管 |  | 32*2.4 | 米 | 100 |
| 60 | PVC管 |  | 50*3.7 | 米 | 20 |
| 61 | PVC弯头 |  | 32 | 个 | 20 |
| 62 | PVC三通 |  | 32 | 个 | 20 |
| 63 | PVC接头 |  | 32 | 个 | 20 |
| 64 | PVC弯头 |  | 50 | 个 | 20 |
| 65 | PVC三通 |  | 50 | 个 | 20 |
| 66 | PVC接头 |  | 50 | 个 | 20 |
| 67 | PPR管 |  | 20*2.3，冷水用 | 个 | 20 |
| 68 | PPR管 |  | 25*2.8，冷水用 | 个 | 20 |
| 69 | PPR管 |  | 32*3.6，冷水用 | 个 | 20 |
| 70 | PPR管 |  | 40*3.7，冷水用 | 个 | 20 |
| 71 | PPR弯头 |  | 20 | 个 | 20 |
| 72 | PPR弯头 |  | 25 | 个 | 20 |
| 73 | PPR弯头 |  | 32 | 个 | 20 |
| 74 | PPR弯头 |  | 40 | 个 | 20 |
| 75 | PPR三通 |  | 20 | 个 | 20 |
| 76 | PPR三通 |  | 25 | 个 | 20 |
| 77 | PPR三通 |  | 32 | 个 | 20 |
| 78 | PPR三通 |  | 40 | 个 | 20 |
| 79 | PPR接头 |  | 20 | 个 | 20 |
| 80 | PPR接头 |  | 25 | 个 | 20 |
| 81 | PPR接头 |  | 32 | 个 | 20 |
| 82 | PPR接头 |  | 40 | 个 | 20 |
| 83 | PPR球阀 |  | 20，全塑双油令 | 个 | 10 |
| 84 | PPR球阀 |  | 25，全塑双油令 | 个 | 10 |
| 85 | PPR球阀 |  | 32，全塑双油令 | 个 | 10 |
| 86 | PPR球阀 |  | 40，全塑双油令 | 个 | 5 |
| 87 | PVC法兰 |  | DN63 | 个 | 10 |
| 88 | PVC法兰 |  | DN50 | 个 | 10 |
| 89 | PVC法兰 |  | DN40 | 个 | 10 |
| 90 | PVC法兰 |  | DN32 | 个 | 10 |
| 91 | PVC法兰 |  | DN25 | 个 | 10 |
| 92 | PVC胶水 |  | 给水用，单个300g | 个 | 10 |
| 93 | 电工胶布 |  | 黄 | 个 | 20 |
| 94 | 电工胶布 |  | 绿 | 个 | 20 |
| 95 | 电工胶布 |  | 红 | 个 | 20 |
| 96 | 不锈钢快开阀 |  | 4“ | 个 | 10 |
| 97 | 不锈钢快开阀 |  | 6” | 个 | 10 |
| 98 | PVC由令阀门 |  | DN63 | 个 | 20 |
| 99 | PVC由令阀门 |  | DN50 | 个 | 20 |
| 100 | PVC由令阀门 |  | DN40 | 个 | 20 |
| 101 | PVC由令阀门 |  | DN25 | 个 | 20 |
| 102 | PVC由令阀门 |  | DN32 | 个 | 20 |
| 103 | 切割片 |  | 100MM | 盒 | 5 |
| 104 | 钢垫 |  | 内径110MM、外径160MM | 个 | 3 |
| 105 | 不锈钢螺丝 |  | 6-16寸，每个尺寸各50个 | 个 | 300 |
| 106 | 蝶阀 |  | DN100，D71X-16Q | 个 | 5 |
| 107 | PAM加药柜减速机 |  | YS-80-24 | 个 | 2 |
| 108 | 细格栅减速机 | SEW | SAF47 DRE80M4/CO | 个 | 1 |
| 109 | 切割式取样泵 |  | WOD10-10-0.75/OG | 个 | 3 |
| 110 | 办公室平板灯 |  | 60X60 | 个 | 30 |
| 111 | 铝塑复合管 |  | 15 | 米 | 100 |
| 112 | 铜接头 |  | 15 | 个 | 16 |
| 113 | 铜弯头 |  | 15 | 个 | 16 |
| 114 | 铜三通 |  | 15 | 个 | 6 |
| 115 | 水冷空调浮球 |  |  | 个 | 6 |
| 116 | 水冷空调水泵 |  | XD-45 380V | 个 | 6 |
| 117 | 防火门锁 |  |  | 个 | 10 |
| 118 | 黄油枪 | 德力西 | 透明管 | 个 | 2 |
| 119 | 玻璃胶 |  |  | 个 | 10 |
| 120 | 5孔插座 |  | 10A | 个 | 10 |
| 121 | 86白面板 |  |  | 个 | 10 |
| 122 | 平口螺丝刀（小） | 世达 | 3*100 | 把 | 5 |
| 123 | 平口螺丝刀（大） | 世达 | 5*150 | 把 | 5 |
| 124 | 十字螺丝刀（小） | 世达 | 3*100 | 把 | 5 |
| 125 | 十字螺丝刀（大） | 世达 | 5*150 | 把 | 5 |
| 126 | 钳流表 |  |  | 只 | 1 |
| 127 | (绝缘兆欧表)摇表 |  |  | 只 | 1 |
| 128 | 斜口钳 | 世达 | 6寸 | 把 | 5 |
| 129 | 老虎钳 | 世达 | 8寸 | 把 | 5 |
| 130 | 尖嘴钳 | 世达 | 8寸 | 把 | 5 |
| 131 | 卡簧钳（小） | 世达 | 5寸 | 把 | 3 |
| 132 | 卡簧钳（大） | 世达 | 9寸 | 把 | 3 |
| 133 | 60V32A维修车辆蓄电池 |  |  | 组 | 2 |
| 134 | 电动螺丝刀锂电池 | 亚特 | YTB240 20V 4.0AH | 把 | 2 |
| 135 | 管子钳 |  | 24寸 | 把 | 3 |
| 136 | 管子钳 |  | 36寸 | 把 | 3 |
| 137 | 电锤 |  |  | 只 | 1 |
| 138 | 风镐 |  |  | 只 | 1 |

1.2报价形式

1.投标人须根据供货范围中的品牌、规格型号、材质进行报价；

2.此价格包含本项目涉及到的一切费用（包含13%增值税费、利润、运输费、装卸费等所有费用）；

1.3最高限价：17万元。

二、投标人的资格要求

满足采购法律法规相关规定，并提供下列材料：

1.报价单(原件)

2.营业执照(复印件加盖投标人公章)

三、投标文件的中标、提交方式、时间及地点

1、提交方式:投标文件必须按要求密封，直接送达或者邮寄。

2、提交地点:扬州市广陵区汤汪路1号，扬州洁源环境股份有限公司物资采购处210办公室

3、中标模式:由我公司进行比价评标，原则上最低价中标。

4、联系人:朱张杰 联系电话:18951449160

5、提交截止时间:2026年6月3日上午11:30前。

6、参加报价企业的文件一概不退，资料封存归档。

二、合同条款及格式

采购合同

项目名称：扬州洁源环境股份有限公司汤汪、六圩、北山污水处理厂2026年度维修耗材采购项目

甲方（采购人/买方）：扬州洁源环境股份有限公司

乙方（投标人/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：        。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供的投标产品配置及分项报价表内所包含的设备费、运费、13%税费等为完成本项目所发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

本项目无履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期 一 年。（自项目验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：      合同生效后后30天内

9.2 交货方式：      乙方送货上门

9.3 交货地点：    汤汪污水处理厂、六圩污水处理厂、北山污水处理厂

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 付款方式：合同签订后，待乙方货到，甲乙双方验收无异议后甲方收到乙方开具的13%增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付95%项目款。余额5%（无息）在质保期满后，且甲乙双方无任何争议情形下，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后30个工作日内支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_24__小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费质保期为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后 30 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在  5 工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物进行现场验收，符合招标文件技术要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

13.3 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：         无                  。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

| 甲方（采购人/买方） 甲方（章）：扬州洁源环境股份有限公司 地点：扬州市广陵区汤汪乡同心村1号 法定代表人或委托人： 开户银行：中国建设银行扬州城东支行 账号：32001745136051522323 签约时间： | 乙方（投标人/卖方） 乙方（章）： 地点： 法定代表人或委托人： 开户银行： 账号： 签约时间： |
| --- | --- |

三、报价单

投标人全称（加盖公章）：

| 汤汪污水处理厂维修耗材表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| 1 | 由令阀门 | DN90 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 由令阀门 | DN63 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 由令阀门 | DN50 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 由令阀门 | DN40 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 由令阀门 | DN32 | PVC | 个 | 15 |  |  |
| 6 | 由令阀门 | DN25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 由令阀门 | DN15 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 截止阀 | DN40 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 截止阀 | DN32 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 10 | 截止阀 | DN25 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 管材 | DN90 | PVC | 米 | 12 |  |  |
| 12 | 管材 | DN63 | PVC | 米 | 20 |  |  |
| 13 | 管材 | DN50 | PVC | 米 | 12 |  |  |
| 14 | 管材 | DN40 | PVC | 米 | 40 |  |  |
| 15 | 管材 | DN32 | PVC | 米 | 20 |  |  |
| 16 | 管材 | DN25 | PVC | 米 | 20 |  |  |
| 17 | 管材 | DN15 | PVC | 米 | 12 |  |  |
| 18 | 变径 | 50变40 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 19 | 变径 | 40变32 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 变径 | 63变50 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 21 | 变径 | 32变25 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 22 | 三通 | DN110 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 三通 | DN90 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 三通 | DN63 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 25 | 三通 | DN50 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 26 | 三通 | DN40 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 三通 | DN32-25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 三通 | DN32 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 29 | 三通 | DN25 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 30 | 三通 | DN15 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 31 | 束节 | DN110 | PVC | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 束节 | DN90 | PVC | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 束节 | DN63 | PVC | 个 | 6 |  |  |
| 34 | 束节 | DN50 | PVC | 个 | 6 |  |  |
| 35 | 束节 | DN40 | PVC | 个 | 20 |  |  |
| 36 | 束节 | DN32 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 37 | 束节 | DN25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 束节 | DN15 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 39 | 外牙接头 | 15内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 40 | 外牙接头 | 25内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 41 | 外牙接头 | 32内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 42 | 外牙接头 | 40内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 43 | 外牙接头 | 50内丝，外丝 | PVC | 个 | 3 |  |  |
| 44 | 大小头 | 75-50大小头 | PVC | 个 | 2 |  |  |
| 45 | 大小头 | 50-32大小头 | PVC | 个 | 2 |  |  |
| 46 | 大小头 | 32-15大小头 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 47 | 大小头 | 25-15大小头 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 48 | 背压阀 | DN32 | 接PVC管材 | 个 | 6 |  |  |
| 49 | 背压阀 | DN40 | 接PVC管材 | 个 | 2 |  |  |
| 50 | 背压阀 | DN63 | 接PVC管材 | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 法兰 | DN110 | PVC | 个 | 2 |  |  |
| 52 | 法兰 | DN63 | PVC | 个 | 4 |  |  |
| 53 | 法兰 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 54 | 法兰 | DN32 | PVC | 个 | 4 |  |  |
| 55 | 法兰垫 | DN110 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 2 |  |  |
| 56 | 法兰垫 | DN63 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 4 |  |  |
| 57 | 法兰垫 | DN50 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 10 |  |  |
| 58 | 法兰垫 | DN32 | 耐酸耐腐蚀 | 对 | 4 |  |  |
| 59 | 弯头 | DN63 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 60 | 弯头 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 弯头 | DN40 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 62 | 弯头 | DN32 | PVC | 个 | 20 |  |  |
| 63 | 弯头 | DN25 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 64 | 弯头 | DN15 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 65 | 潜水切割泵 | WQD10-10-0.75/QG 220V 0.75KW 扬程10米 配管内径50mm 流量10m³/h | 做现场取样泵及防汛备用 | 台 | 2 |  |  |
| 66 | 法兰密封垫 | DN700 | 耐高温金属垫 | 对 | 6 |  |  |
| 67 | 法兰密封垫 | DN500 | 耐高温金属垫 | 对 | 4 |  |  |
| 68 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 12X70 |  | 套 | 40 |  |  |
| 69 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 10X70 |  | 套 | 40 |  |  |
| 70 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫） | 16X70 |  | 套 | 60 |  |  |
| 71 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 16X70 |  | 套 | 40 |  |  |
| 72 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 20X70 |  | 套 | 40 |  |  |
| 73 | 不锈钢螺丝（平垫、弹垫、螺帽） | 14X100 |  | 套 | 50 |  |  |
| 74 | 切割片 | 25片/盒 | 外径100mm | 盒 | 5 |  |  |
| 75 | 不锈钢焊条 |  | 3.2mm | KG | 5 |  |  |
| 76 | 碳钢焊条 | 20KG/箱 | 3.2mm | 箱 | 1 |  |  |
| 77 | 格栅板 | 1.5米*6米，5CM厚 |  | 块 | 2 |  |  |
| 78 | 轴承及轴承座 | ST211 |  | 个 | 4 |  |  |
| 79 | 轴承及轴承座 | SFL208 |  | 个 | 2 |  |  |
| 80 | 屏蔽信号线 | 2*1.5 |  | M | 200 |  |  |
| 81 | 电源线 | 5*2.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 82 | 电源线 | 5*4mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 83 | 电源线 | 5*6mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 84 | 电源线 | 5*10mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 85 | 电源线 | 单股2.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 86 | 电源线 | 单股2mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 87 | 电源线 | 单股1.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 88 | 多股铜芯线 | 多股2.5mm2 品牌：江扬 |  | M | 100 |  |  |
| 89 | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 6 |  |  |
| 90 | 明盒 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 91 | 日光灯管 | 40W，1.2米 |  | 个 | 40 |  |  |
| 92 | 电工胶布 | 10卷/板 | 红 | 板 | 1 |  |  |
| 93 | 电工胶布 | 10卷/板 | 绿 | 板 | 1 |  |  |
| 94 | 电工胶布 | 10卷/板 | 黄 | 板 | 1 |  |  |
| 95 | 空开 | 三相四线C63 |  | 个 | 3 |  |  |
| 96 | 空开 | 220V C32 |  | 个 | 3 |  |  |
| 97 | 空开 | 220V C25 |  | 个 | 3 |  |  |
| 98 | 空开 | 220V C10 |  | 个 | 3 |  |  |
| 99 | 皮带扳手 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 微砂循环泵皮带 | XPA1700 |  | 根 | 18 |  |  |
| 101 | 消防水带 | 直径50 |  | 卷 | 6 |  |  |
| 102 | 自来水水龙头 | 4分 |  | 个 | 10 |  |  |
| 103 | 劳保手套 | 品牌：3M |  | 副 | 20 |  |  |
| 104 | 消防栓 |  | DN50 | 个 | 3 |  |  |
| 105 | 消防栓 |  | DN60 | 个 | 3 |  |  |
| 106 | 角铁 | 5cm*5cm*6m |  | 根 | 2 |  |  |
| 107 | 生料带 |  |  | 卷 | 10 |  |  |
| 108 | 一次性手套 |  |  | 袋 | 15 |  |  |
| 109 | 白色密封油泥 |  |  | 小包 | 40 |  |  |
| 110 | 减压过滤器外壳筒 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 111 | 闭门器 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 112 | 球心门锁 |  |  | 把 | 6 |  |  |
| 113 | 挂锁 |  |  | 把 | 6 |  |  |
| 114 | 密码锁 |  |  | 把 | 30 |  |  |
| 115 | 绝缘板 | 1米*2米，3mm厚 |  | 张 | 1 |  |  |
| 116 | 管钳 | 18寸 |  | 个 | 2 |  |  |
| 汤汪厂维修耗材合计费用（含13%税）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六圩污水处理厂维修耗材表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| 1 | 由令阀门 | DN63 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 2 | 由令阀门 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 由令阀门 | DN40 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 由令阀门 | DN25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 由令阀门 | DN32 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 6 | 截止阀 | DN40 | PPR | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 截止阀 | DN50 | PPR | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 管材 | DN63 | PVC | 米 | 30 |  |  |
| 9 | 管材 | DN50 | PVC | 米 | 30 |  |  |
| 10 | 管材 | DN40 | PVC | 米 | 30 |  |  |
| 11 | 管材 | DN25 | PVC | 米 | 30 |  |  |
| 12 | 管材 | DN32 | PVC | 米 | 30 |  |  |
| 13 | 管材 | DN40 | PPR | 米 | 18 |  |  |
| 14 | 变径 | 50变40 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 变径 | 50变25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 变径 | 63变50 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 17 | 变径 | 32变25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 18 | 三通 | DN63 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 三通 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 三通 | DN40 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 三通 | DN32 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 22 | 三通 | DN25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 束节 | DN63 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 束节 | DN50 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 25 | 束节 | DN40 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 束节 | DN32 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 27 | 束节 | DN25 | PVC | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 外牙接头 | 25内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 29 | 外牙接头 | 32内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 30 | 外牙接头 | 40内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 31 | 外牙接头 | 50内丝，外丝 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 32 | 大小头 | 75-50大小头 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 33 | 大小头 | 50-32大小头 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 34 | 背压阀 | 背压阀 | DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 背压阀 | 背压阀 | DN32 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 背压阀 | 背压阀 | DN25 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 法兰 | DN63 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 38 | 法兰 | DN50 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 法兰 | DN40 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 40 | 法兰 | DN32 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 41 | 法兰 | DN25 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 42 | 弯头 | DN63 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 43 | 弯头 | DN50 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 44 | 弯头 | DN40 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 45 | 弯头 | DN32 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 46 | 弯头 | DN25 | PVC | 个 | 5 |  |  |
| 47 | 不锈钢管 | 两米长 一头带内牙，内牙尺寸40 |  | 根 | 5 |  |  |
| 48 | 304链条 | 100间隙链条 | 304 | 米 | 5 |  |  |
| 49 | 法兰密封垫 | 耐高温耐高压 厚度三个毫 | 橡胶 | 卷 | 2 |  |  |
| 50 | 不锈钢螺丝 | 12X70 |  | 个 | 50 |  |  |
| 51 | 不锈钢螺丝 | 10X70 |  | 个 | 50 |  |  |
| 52 | 不锈钢螺丝 | 16X70 |  | 个 | 50 |  |  |
| 53 | 不锈钢螺丝 | 20X70 |  | 个 | 50 |  |  |
| 54 | 不锈钢螺丝 | 8X70 |  | 个 | 50 |  |  |
| 55 | 轴承座 | P214 |  | 个 | 4 |  |  |
| 56 | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 6 |  |  |
| 57 | 明盒 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 58 | 轴承 | 瓦房店 29318EM |  | 个 | 1 |  |  |
| 59 | 空开 | 三相四线C63 |  | 个 | 2 |  |  |
| 60 | 空开 | 220V C32 |  | 个 | 2 |  |  |
| 61 | 空开 | 220V C25 |  | 个 | 2 |  |  |
| 62 | 潜水切割泵 | WQD10-10-0.75/QG 220V 0.75KW 扬程10米 配管内径50mm 流量10m³/h | 做现场取样泵及防汛备用 | 台 | 4 |  |  |
| 63 | 卸药泵 | 超盾 YE2-90L 2.2KW |  | 台 | 2 |  |  |
| 64 | 生料带 |  |  | 卷 | 10 |  |  |
| 65 | 皮带扳手 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 电机皮带带齿 | XPB 2900 |  | 根 | 8 |  |  |
| 67 | 扳手 | 世达 |  | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 角磨机 | 220V |  | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 劳保手套 | 3M |  | 副 | 10 |  |  |
| 70 | 一次性手套 |  |  | 袋 | 15 |  |  |
| 六圩厂维修耗材合计费用（含13%税）： |  |  |  |  |  |  |  |

| 北山厂维修备件耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| 1 | 空开 | 施耐德 | D10 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 空开 | 德力西 | D16 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 空开 | 施耐德 | D32 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 空开 | 施耐德 | D50 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 空开 | 施耐德 | D63 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 空开 | 正泰 | 32A | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 空开 | 正泰 | C63，带漏电保护 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 空开 | 正泰 | C40，带漏电保护 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 空开 | ABB | XT2N 160 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 接触器 | 施耐德 | LANN31 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 接触器触头 | 施耐德 | LANN11 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 接触器触头 | 施耐德 | LANN22 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 热过载继电器 | 施耐德 | LRN07 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 热过载继电器 | 施耐德 | LRN08 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 热过载继电器 | 施耐德 | LRN10 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 中间继电器 | 施耐德 | RXM 230VAC | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 交流接触器 | 施耐德 | LC1 N09 10 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 继电器 | ABB | 230VAC | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 继电器 | 魏德米勒 | 5A/250V | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 交流接触器 | ABB | AX32-30-01 | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 交流接触器 | ABB | AX09-30-10 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 交流接触器 | ABB | AX150-30 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 交流接触器辅助触头 | ABB | CA5X-22M | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 交流接触器辅助触头底座 | ABB | AX18-30-10 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 交流接触器辅助触头 | ABB | CA5-10 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 交流接触器辅助触头底座 | ABB | AX25-30-10 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 快速熔断器 | 正泰 | 125A | 盒 | 2 |  |  |
| 28 | 快速熔断器 | 正泰 | 25A | 盒 | 2 |  |  |
| 29 | 快速熔断器 | 正泰 | 32A | 盒 | 2 |  |  |
| 30 | 水泵保护器 | 海斯特 | PCC1.0/C | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 时间继电器 | 德力西 | JSS48A-2Z | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 时间继电器 | 欧姆龙 | DH48S-S(H5CN） | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 浪涌保护器 | 施耐德 | IST 20 4P | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 温控开关 | 赛普 | ZR011 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 水泵泄漏保护器 | 塞莱默 | 24V AC/DC | 个 | 3 |  |  |
| 36 | 泄漏传感器 | 格兰富 | ALR 20/A EX | 个 | 3 |  |  |
| 37 | 剩余泵变频器 | ABB | ACS510-01-017A-4 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 变频器 | ABB | ACS355-03E-01A9-4 | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 变频器 | ABB | ACS355-03E-23A1-4 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 称重传感器 | 众鑫雷泰 | B921 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 双电源 | ABB | DPT-CB | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 双电源控制器 | ABB | DPT-CB011 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 保险丝 |  | 0.5A | 盒 | 2 |  |  |
| 44 | 保险丝 |  | 2A | 盒 | 2 |  |  |
| 45 | 保险丝 |  | 6A | 盒 | 2 |  |  |
| 46 | 筒灯 |  | 3.5寸 | 个 | 50 |  |  |
| 47 | 筒灯 |  | 4寸 | 个 | 50 |  |  |
| 48 | 面盆龙头 |  | 双管 | 个 | 3 |  |  |
| 49 | 洗菜龙头 |  | 单管 | 个 | 3 |  |  |
| 50 | 金属软管 |  | 编织，50MM | 个 | 20 |  |  |
| 51 | PAM加药泵风扇 |  | G-80 G系列变频电机通风机 | 个 | 8 |  |  |
| 52 | 304不锈钢球阀 |  | 3/4" | 个 | 10 |  |  |
| 53 | 305不锈钢球阀 |  | 2" | 个 | 10 |  |  |
| 54 | 消防栓头 |  | 50 | 个 | 10 |  |  |
| 55 | 消防水管接头 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 56 | 卡箍 |  | 32--44MM | 个 | 50 |  |  |
| 57 | 卡箍 |  | 38--57MM | 个 | 50 |  |  |
| 58 | 卡箍 |  | 58--80MM | 个 | 50 |  |  |
| 59 | PVC管 |  | 32*2.4 | 米 | 100 |  |  |
| 60 | PVC管 |  | 50*3.7 | 米 | 20 |  |  |
| 61 | PVC弯头 |  | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 62 | PVC三通 |  | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 63 | PVC接头 |  | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 64 | PVC弯头 |  | 50 | 个 | 20 |  |  |
| 65 | PVC三通 |  | 50 | 个 | 20 |  |  |
| 66 | PVC接头 |  | 50 | 个 | 20 |  |  |
| 67 | PPR管 |  | 20*2.3，冷水用 | 个 | 20 |  |  |
| 68 | PPR管 |  | 25*2.8，冷水用 | 个 | 20 |  |  |
| 69 | PPR管 |  | 32*3.6，冷水用 | 个 | 20 |  |  |
| 70 | PPR管 |  | 40*3.7，冷水用 | 个 | 20 |  |  |
| 71 | PPR弯头 |  | 20 | 个 | 20 |  |  |
| 72 | PPR弯头 |  | 25 | 个 | 20 |  |  |
| 73 | PPR弯头 |  | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 74 | PPR弯头 |  | 40 | 个 | 20 |  |  |
| 75 | PPR三通 |  | 20 | 个 | 20 |  |  |
| 76 | PPR三通 |  | 25 | 个 | 20 |  |  |
| 77 | PPR三通 |  | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 78 | PPR三通 |  | 40 | 个 | 20 |  |  |
| 79 | PPR接头 |  | 20 | 个 | 20 |  |  |
| 80 | PPR接头 |  | 25 | 个 | 20 |  |  |
| 81 | PPR接头 |  | 32 | 个 | 20 |  |  |
| 82 | PPR接头 |  | 40 | 个 | 20 |  |  |
| 83 | PPR球阀 |  | 20，全塑双油令 | 个 | 10 |  |  |
| 84 | PPR球阀 |  | 25，全塑双油令 | 个 | 10 |  |  |
| 85 | PPR球阀 |  | 32，全塑双油令 | 个 | 10 |  |  |
| 86 | PPR球阀 |  | 40，全塑双油令 | 个 | 5 |  |  |
| 87 | PVC法兰 |  | DN63 | 个 | 10 |  |  |
| 88 | PVC法兰 |  | DN50 | 个 | 10 |  |  |
| 89 | PVC法兰 |  | DN40 | 个 | 10 |  |  |
| 90 | PVC法兰 |  | DN32 | 个 | 10 |  |  |
| 91 | PVC法兰 |  | DN25 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | PVC胶水 |  | 给水用，单个300g | 个 | 10 |  |  |
| 93 | 电工胶布 |  | 黄 | 个 | 20 |  |  |
| 94 | 电工胶布 |  | 绿 | 个 | 20 |  |  |
| 95 | 电工胶布 |  | 红 | 个 | 20 |  |  |
| 96 | 不锈钢快开阀 |  | 4“ | 个 | 10 |  |  |
| 97 | 不锈钢快开阀 |  | 6” | 个 | 10 |  |  |
| 98 | PVC由令阀门 |  | DN63 | 个 | 20 |  |  |
| 99 | PVC由令阀门 |  | DN50 | 个 | 20 |  |  |
| 100 | PVC由令阀门 |  | DN40 | 个 | 20 |  |  |
| 101 | PVC由令阀门 |  | DN25 | 个 | 20 |  |  |
| 102 | PVC由令阀门 |  | DN32 | 个 | 20 |  |  |
| 103 | 切割片 |  | 100MM | 盒 | 5 |  |  |
| 104 | 钢垫 |  | 内径110MM、外径160MM | 个 | 3 |  |  |
| 105 | 不锈钢螺丝 |  | 6-16寸，每个尺寸各50个 | 个 | 300 |  |  |
| 106 | 蝶阀 |  | DN100，D71X-16Q | 个 | 5 |  |  |
| 107 | PAM加药柜减速机 |  | YS-80-24 | 个 | 2 |  |  |
| 108 | 细格栅减速机 | SEW | SAF47 DRE80M4/CO | 个 | 1 |  |  |
| 109 | 切割式取样泵 |  | WOD10-10-0.75/OG | 个 | 3 |  |  |
| 110 | 办公室平板灯 |  | 60X60 | 个 | 30 |  |  |
| 111 | 铝塑复合管 |  | 15 | 米 | 100 |  |  |
| 112 | 铜接头 |  | 15 | 个 | 16 |  |  |
| 113 | 铜弯头 |  | 15 | 个 | 16 |  |  |
| 114 | 铜三通 |  | 15 | 个 | 6 |  |  |
| 115 | 水冷空调浮球 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 116 | 水冷空调水泵 |  | XD-45 380V | 个 | 6 |  |  |
| 117 | 防火门锁 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 118 | 黄油枪 | 德力西 | 透明管 | 个 | 2 |  |  |
| 119 | 玻璃胶 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 120 | 5孔插座 |  | 10A | 个 | 10 |  |  |
| 121 | 86白面板 |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 122 | 平口螺丝刀（小） | 世达 | 3*100 | 把 | 5 |  |  |
| 123 | 平口螺丝刀（大） | 世达 | 5*150 | 把 | 5 |  |  |
| 124 | 十字螺丝刀（小） | 世达 | 3*100 | 把 | 5 |  |  |
| 125 | 十字螺丝刀（大） | 世达 | 5*150 | 把 | 5 |  |  |
| 126 | 钳流表 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 127 | (绝缘兆欧表)摇表 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 128 | 斜口钳 | 世达 | 6寸 | 把 | 5 |  |  |
| 129 | 老虎钳 | 世达 | 8寸 | 把 | 5 |  |  |
| 130 | 尖嘴钳 | 世达 | 8寸 | 把 | 5 |  |  |
| 131 | 卡簧钳（小） | 世达 | 5寸 | 把 | 3 |  |  |
| 132 | 卡簧钳（大） | 世达 | 9寸 | 把 | 3 |  |  |
| 133 | 60V32A维修车辆蓄电池 |  |  | 组 | 2 |  |  |
| 134 | 电动螺丝刀锂电池 | 亚特 | YTB240 20V 4.0AH | 把 | 2 |  |  |
| 135 | 管子钳 |  | 24寸 | 把 | 3 |  |  |
| 136 | 管子钳 |  | 36寸 | 把 | 3 |  |  |
| 137 | 电锤 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 138 | 风镐 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 北山厂维修耗材合计费用（含13%税）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：1、报价单必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 分项报价每项都必须报价，上述任意一项未填写金额视为无效报价。